## Slide 1
Capacité pixel > 180 ke-
Modes de lecture du Pixis 1340x100/400/1300
Registre série
Capacité
sortie
> 800 ke-
Capacité
sortie
> 250 ke-
Low Noise
High Capacity
Ampli de sortie 1
Vitesses de lecture
Gains analogiques
100 kHz
2 MHz
16 bits
High Gain (3)
Mid Gain (2)
Low Gain (1)
CCD image
Low gain : 16 e-/adu,
Echelle de mesure 65536 adu =1000ke-
~800 ke-
~250 ke-
PIXEL
Sortie « Low Noise »
Sortie « High Capacity »
Mid gain : 8 e-/adu,
Echelle mesure = 510 ke-
High gain : 4 e-/adu,
Echelle mesure= 250 ke-
Low gain : 4 e-/adu,
Echelle de mesure 65536 adu = 250 ke-
Mid gain : 2 e-/adu,
Echelle mesure = 130 ke-
High gain : 1 e-/adu,
Echelle mesure= 64 ke-
~180 ke-
Ampli de sortie 2
Vitesses de lecture
Gains analogiques
High Gain (3)
Mid Gain (2)
Low Gain (1)
65536 adu
65536 adu
65536 adu
65536 adu
65536 adu
65536 adu
ADC 16 bits :
65536 adu
ADC 16 bits :
65536 adu
Capacité pixel
registre > 600 ke-
100 kHz
2 MHz
16 bits
Bruit lecture = 3 e- rms
Bruit lecture = 6 e- rms